## Sheet1
Momentary Change Detect (MCD) OR 2 Bit Binary (2B) OR (II) |  |  | Simple Status (SS) OR (NL) OR (I) |  |  | Control |  |  |  | Analog
Frame | Point Index | Description | Frame | Point Index | Description | Group | Point Index | Point Description | Function | Frame | Point Index | Point Description
0 | 32 | 43175 OCB | 0 | 0 | LOCAL/REMOTE | 1 | 0 | Z104-1 LBSW | CLOSE | 0 | 0 | SPARE
0 | 33 | 43176 OCB | 0 | 1 | BATTERY | 1 | 0 | Z104-1 LBSW | OPEN | 0 | 1 | SPARE
0 | 34 | 43484 OCB | 0 | 2 | BK 1&2 OIL SPL | 1 | 1 | Z104-2 LBSW | CLOSE | 0 | 2 | 43484 MW
0 | 35 | SPARE | 0 | 3 | Z104-1 LBSW | 1 | 1 | Z104-2 LBSW | OPEN | 0 | 3 | 43484 MVAR
0 | 36 | SPARE | 0 | 4 | Z104-1 LBSW | 1 | 2 | 43175 OCB | CLOSE | 0 | 4 | 43175 MW
0 | 37 | SPARE | 0 | 5 | Z104-2 LBSW | 1 | 2 | 43175 OCB | OPEN | 0 | 5 | 43175 MVAR
0 | 38 | SPARE | 0 | 6 | Z104-2 LBSW | 1 | 3 | 43176 OCB | CLOSE | 0 | 6 | UNDEFINED
0 | 39 | SPARE | 0 | 7 | TRIPPING DC | 1 | 3 | 43176 OCB | OPEN | 0 | 7 | UNDEFINED
1 | 40 | 43175 OCB | 0 | 8 | UNDEFINED | 1 | 4 | 43484 OCB | CLOSE | 0 | 8 | 43484 MW
1 | 41 | 43176 OCB | 0 | 9 | UNDEFINED | 1 | 4 | 43484 OCB | OPEN | 0 | 9 | 43484 MVAR
1 | 42 | 43484 OCB | 0 | 10 | SPARE | 1 | 5 | UNDEFINED |  | 0 | 10 | 43175 MW
1 | 43 | SPARE | 0 | 11 | SPARE | 1 | 5 | UNDEFINED
1 | 44 | SPARE | 0 | 12 | SPARE | 1 | 6 | UNDEFINED
1 | 45 | SPARE | 0 | 13 | SPARE | 1 | 6 | UNDEFINED
1 | 46 | SPARE | 0 | 14 | SPARE | 1 | 7 | UNDEFINED
1 | 47 | SPARE | 0 | 15 | SPARE | 1 | 7 | UNDEFINED
1 | 48 | SPT COMM FAIL | 1 | 16 | This Point is cool | 2 | 8 | This point is cool | CLOSE
|  |  | 1 | 17 | BATTERY | 2 | 8 | This point is cool | OPEN
|  |  | 1 | 18 | BK 1&2 OIL SPL | 2 | 9 | Z104-2 LBSW | CLOSE
|  |  | 1 | 19 | Z104-1 LBSW | 2 | 9 | Z104-2 LBSW | OPEN
|  |  | 1 | 20 | Z104-1 LBSW | 2 | 10 | 43175 OCB | CLOSE
|  |  | 1 | 21 | Z104-2 LBSW | 2 | 10 | 43175 OCB | OPEN
|  |  | 1 | 22 | Z104-2 LBSW | 2 | 11 | 43176 OCB | CLOSE
|  |  | 1 | 23 | TRIPPING DC | 2 | 11 | 43176 OCB | OPEN
|  |  | 1 | 24 | SPARE | 2 | 12 | 43484 OCB | CLOSE
|  |  | 1 | 25 | SPARE | 2 | 12 | 43484 OCB | OPEN
|  |  | 1 | 26 | SPARE | 2 | 13 | UNDEFINED
|  |  | 1 | 27 | SPARE | 2 | 13 | UNDEFINED
|  |  | 1 | 28 | SPARE | 2 | 14 | UNDEFINED
|  |  | 1 | 29 | SPARE | 2 | 14 | UNDEFINED
|  |  | 1 | 30 | SPARE | 2 | 15 | UNDEFINED
|  |  | 1 | 31 | SPARE | 2 | 15 | UNDEFINED