## Sheet1
Momentary Change Detect (MCD) & 2 Bit Binary (2B) |  |  | Simple Status (SS) |  |  | Control |  |  |  | Analog
Frame | Point Index | Description | Frame | Point Index | Description | Group | Point Index | Point Description | Function | Frame | Point Index | Point Description
0 | 0 | BK 1 VCB | 0 | 14 | I87 LBSW | 1 | 0 | DIAL IN ACCESS | ENABLE | 0 | 0 | SPARE
0 | 1 | 47417 VCB | 0 | 15 | I87 LBSW | 1 |  | DIAL IN ACCESS | DISABLE | 0 | 1 | SPARE
0 | 2 | BT VCB | 0 | 16 | NO 6 LBSW | 1 | 1 | I87 LBSW | OPEN | 0 | 2 | BK 1 MW
0 | 3 | BK 2 VCB | 0 | 17 | NO 6 LBSW | 1 |  | I87 LBSW | CLOSE | 0 | 3 | BK 1 MVAR
0 | 4 | 47418 VCB | 0 | 18 | A53 LBSW | 1 | 2 | NO 6 LBSW | OPEN | 1 | 4 | BK 2 MW
0 | 5 | 47419 VCB | 0 | 19 | A53 LBSW | 1 |  | NO 6 LBSW | CLOSE | 1 | 5 | BK 2 MVAR
0 | 6 | 47416 VCB | 0 | 20 | BK 1 ALRM | 1 | 3 | A53 LBSW | OPEN | 1 | 6 | 47416 phase A amps
0 | 7 | 47415 VCB | 0 | 21 | BK 2 ALRM | 1 |  | A53 LBSW | CLOSE | 1 | 7 | 47416 phase B amps
0 | 8 | DIAL IN ACCESS | 0 | 22 | CAP 1 VCB | 1 | 4 | BK 1 VCB | OPEN | 2 | 8 | 47416 phase C amps
0 | 9 | BK 1 CKT INT CI-2 | 0 | 23 | DX RELAY FAIL | 1 |  | BK 1 VCB | CLOSE | 2 | 9 | 47417 phase A amps
0 | 10 | SPARE | 0 | 24 | LOSS OF POTENTIAL | 1 | 5 | 47417 VCB | OPEN | 2 | 10 | 47417 phase B amps
0 | 11 | SPARE | 0 | 25 | BK 1 CKT INT CI-2/SEL TRBL | 1 |  | 47417 VCB | CLOSE | 2 | 11 | 47417 phase C amps
0 | 12 | SPARE | 0 | 26 | ADAPTIVE RELAYING | 1 | 6 | BT VCB | OPEN
0 | 13 | SPARE | 0 | 27 | LOCAL/REMOTE | 1 |  | BT VCB | CLOSE
|  |  |  | 28 | UNDEFINED | 1 | 7 | BK 2 VCB | OPEN
|  |  |  | 29 | UNDEFINED | 1 |  | BK 2 VCB | CLOSE
|  |  |  | 30 | UNDEFINED | 2 | 8 | 47418 VCB | OPEN
|  |  |  | 31 | UNDEFINED | 2 |  | 47418 VCB | CLOSE
|  |  |  | 32 | UNDEFINED | 2 | 9 | 47419 VCB | OPEN
|  |  |  | 33 | UNDEFINED | 2 |  | 47419 VCB | CLOSE
|  |  |  | 34 | UNDEFINED | 2 | 10 | 47416 VCB | OPEN
|  |  |  | 35 | UNDEFINED | 2 |  | 47416 VCB | CLOSE
|  |  |  | 36 | UNDEFINED | 2 | 11 | CAP 1 VCB | OPEN
|  |  |  | 37 | UNDEFINED | 2 |  | CAP 1 VCB | CLOSE
|  |  |  | 38 | UNDEFINED | 2 | 12 | 47415 VCB | OPEN
|  |  |  | 39 | UNDEFINED | 2 |  | 47415 VCB | CLOSE
|  |  |  | 40 | UNDEFINED | 2 | 13 | BK 1 CKT INT CI-2 | OPEN
|  |  |  | 41 | UNDEFINED | 2 |  | BK 1 CKT INT CI-2 | CLOSE
|  |  |  | 42 | SPT COMM FAIL | 2 | 14 | ADAPTIVE RELAYINIG | OFF
[6 empty] | 2 |  | ADAPTIVE RELAYINIG | ON
[7 empty] | 15 | UNDEFINED
UNDEFINED